비상구 관리실태 등 확인 조사서[아이비스PC방(구.쇼PC방)]

확인일자 : 2017. 6.14.

대상명	아이비스PC방(구.쇼PC방)			위 치	광진구 *********
대표자	***	전화번호	*************			처종(업종)	인터넷컴퓨터게임시설제공업
규 모	R.C조 3/1층, 연면적 679.6㎡중 2층 169.92㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음	비상구 폐쇄 행위 없도록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 설치	물건 또는 장애물 적치행위 없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음
특이사항	비상구 유도등 및 휴대용비상조명등 점등불량	조치명령
참 고	관계인******게 소방안전교육 실시함	소화기 분산 비치 (현지시정 1건)

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김재혁		박현수		노기오		06/14 이재출
협조