불법위험물 저장·취급행위 단속

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
설우철		김경철	06/14 강경철
협 조

	명에 의하여 예방과-13062(2017.06.14.)호와 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 06. 14.
보 고 자 : 위험물팀장 김경철, 위험물담당 설우철

보 고 내 용
일 시	2017. 06. 14.(수) 11:00~15:00
건 명	불법위험물 저장·취급행위 단속 복명서[동양유류상사]
내용	※ 불법위험물 저장·취급행위 단속 - 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2016.1.27.>
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분	불법위험물 저장·취급행위 단속
		검사연월일시	2017년 06월 14일 13시 20분
		검사공무원	소속				계급	성명		연락처
			예방과				소방경	김경철		2678-1705
			예방과				소방장	설우철		2678-1705
		검사입회자	성명(관계)				진수옥	생년월일		*******
제조소등	설치자	동양유류상사					안전관리자	진수옥
	설치장소	서울 영등포구 경인로82길 14						전화	*************
	제조소등의 구분	취급소		저장소 또는 취급소의 구분					판매취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	1984년 12월 22일 / 제32-0140-841222호
검사내용및검사결과	위험물시설 허가 신고사항 등				적합함
	위험물시설 취급기준 적합여부				적합함
	위험물시설의 무단변경 여부				특이사항 없음
	표지 및 게시판, 소화기 비치 등 여부				적합함
조치계획
비고
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2017년 06월 14일
검사공무원:						김경철 (서명 또는 인 생략)
검사공무원:						설우철 (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]