상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	남부수도사업소
수신	각산아파트 입주자대표회의 회장 고은선
(경유)
제목	저수조 청소 대상 제외 신청에 대한 회신

1. ********(2017. 4. 5.)호 발송 “저수조 청소 의무대상 제외요청” 공문 관련입니다.

2. 위 공문으로 요청하신 **************** 직결급수 전환에 따른 저수조 청소대상 제외 신청에 대하여 현장 확인 결과,

3. 위 건축물은 면제 적용기준 ‘저수조를 사용하지 않거나 소방용수 및 변기용수로만 사용하는 경우 청소관리 대상에서 제외’에 부합되어 저수조 청소 및 수질검사 의무대상에서 제외되었음을 통보하오며,

4. 아울러 향후에 저수조를 사용하여 급수하실 경우에는 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 우리사업소로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	송현우		주무관	이일로		급수운영과장	전결 06/14 代강동길
협조자
시행	급수운영과-14084	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동) 남부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	(02)3146-4560	/전송	(02)3146-4589	/	orange5153@seoul.go.kr	/	부분공개(6)