상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 녹색인증 신재생에너지부분 관련문의 회신

1. 안녕하십니까, ***님. 귀하께서 질의하신 민원사항은 "서울특별시 녹색건축물 설계기준" 항목 중 신재생에너지 설치비율에 대한 내용으로 알고 있습니다.

2. 해당 건축물의 경우 “신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법” 제12조제2항에 따른 연면적 1,000m2 이상인 공공건축물에 해당하지만 동법 시행령 제15조제1항에 따라 건축법 시행령 별표 1에 따른 기숙사시설(공동주택)이므로 공공건축물 의무설치비율 21%(2017년 기준)의 대상은 아니며, 연면적 9,440m2인 경우 "서울특별시 녹색건축물 설계기준" 건물규모 '다'에 해당하니 신재생에너지 설치비율 3% 이상을 적용하시기 바랍니다.

3. 보다 자세한 사항은 서울시 건축기획과(02-2133-7117 박철현)로 문의하시면 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.

주무관							박철현			건축설비팀장					노희천					건축기획과장					06/14 박경서
협조자				주무관						방진표
시행			건축기획과-12744									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110															/
전화		2133-7117						/전송								/													/	부분공개(6)