투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	(주)선진이엔지
(경유)
제 목	수영장 및 물놀이장 보수 작업지시(2차)

한강공원 야외수영장 및 물놀이장 개장전 현전점검 실시한바 따로붙임과 같은 미비사항이 확인되어 작업지시 하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 작업지시 내역

연번	시설명	보수공종	지시사항	수량	비고
합 계
1	뚝섬수영장	외부휀스 훼손	결합밴드 보수조치	다수
2	“	매표소 그늘막 처짐	로프조정 조치	1개소
3	잠실수영장	휀스일부훼손	결합밴드 보수조치	1개소
4	망원수영장	벽체조인트	보수조치	1개소

따로붙임: 보수공종 사진1부. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김일문		기반시설과장	06/15 박일연
협조자
시행	기반시설과-2489	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0676	/전송	02-3780-0744	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개