상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	'17년 4월 유수율 현황 및 분석보고 사항 통보

1. 2017년 4월 유수율현황 및 분석결과를  별첨과 같이 보내드립니다.

2. 4월까지 유수율 현황중 최근2개월 중블록별 유수율을 보면 백련중블록이 199.84%, 증산2중블록이 120.83%, 남산중블록이 69.74%, 증산1중블록이 78.13%로 중블록간 유수율 기복이 대단히 큰 문제점이 발견되고 있어 이에따른 원인을 찾아 해소하는 대책이 시급하다는 의견을 드립니다.

3. 유수율 상반기 평가 관련하여 미흡한 부분에 대한 점검과 특히 중블록별 공급유량의 유량관리시템 유량과 일치되지 않을 경우 중블록별 건당 0.1점이 감점됨으로 감점사항에 대한 점검을 철저히 하여주실 것을 당부드립니다.

첨부 : 1.  유수율 현황 보고(소장) 1부

2.  사업소별 · 중블록별 유수율 현황 1부

3.  가압구역 유수율 현황 1 부.끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
요금관리2팀장	김대진		요금과장	06/15 정소영
협조자
시행	요금과-19676	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02) 3146 -3605	/전송	02) 3146 -3639	/	djk@seoul.go.kr	/	대시민공개