문서번호	버스정책과-16250
결재일자	2017.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		버스정책팀장	버스정책과장
이오수		지우선	06/15 김태명
협조
	주무관		강설영

2015년 가로변 정류소 이용환경 개선공사 하자검사 실시

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.6.

버스정책과

2015년 가로변 정류소 이용환경 개선공사

시설물 하자검사 실시

2015년 가로변 정류소 이용환경 개선공사와 관련 지방계약법 시행령 제70조 규정에 의거 해당 시설물의 하자 검사를 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 하자검사 개요

○ 검사대상 사업

사 업 명	사업기간	계약업체	준공금액 (천원)	하자담보 책임기간	비 고
2015년 가로변정류소 이용환경 개선공사	2015.12.2. 2016.5.20	㈜디자인 메소	707,606	2016.6.3. ~ 2018.6.2	1차

○ 검사일정 : 2017.6.20. ~ 2017.6.30.

○ 검 사 자 : 이오수 주무관, 강설영 주무관

○ 검사방식 : 시공사 합동점검, 설계 및 시공상태 대조확인(육안검사)

□ 중점 점검대상 : 승차대 및 BIT 등

○ 승차대 시공상태 점검

- 승차대 규격, 재질, 도색, 구조상태 적정여부 점검

- 승차대 바닥부 포장생태 및 균열 이상여부 점검

- 기타 장애인시트지, 노선도, 정보벽, 의자 설치상태 점검

○ 보도포장 및 전기공사 시공상태 점검

- 라운드 경계석의 규격, 재질, 시공상태 점검

- 측구, 보도블럭 포장상태 점검

- 지중선로 시공상태 및 알뜰BIT 정보표출 이상여부 점검 등

□ 행정사항

○ 정기하자검사계획 통지(버스정책과 → 디자인메소) 및 합동점검 실시

○ 부적합 사항 조치요구 불응시 하자보증금 활용 보수 조치

○ 준공기준 2년간 연 2회 하자점검을 실시하여 적정 시설물 관리

양식1.  하자검사 현장조사결과

2015년 가로변정류소 이용환경 개선공사 정류소 명칭(ID) : ( ) 주소 :		확인	사업PM	감독자

정류소 운 영 현 황	노선 (수)		승차대 및 표지판 현황
	111, 1111, 1234 (3)		승차대	알뜰BIT
	위치도(Key map)
			경계석, 측구 시공현황
			라운드경계석	측구 등
점 검 분 야	승차대 분야		포장, 전기공사 분야
	구조, 규격, 재질, 도색 등 설치상태		경계석, 측구, 보도, 점자블록 등 설치상태
점 검 결 과	승차대 등 이상유무		포장, BIT 이상유무
하 자 분 야	하자분야	하자내용	하자분야	하자내용

양식2.  하자검사조서

하 자 검 사 조 서

공 사 명	2015년 가로변 정류소 이용환경 개선공사
계 약 자
계 약 금 액
계 약 일 자	2015. 05. 20	준공검사일자	2016.6.2
하자담보책임기간	2016. 6. 3 ~ 2018. 6. 2
하자 검사일자	2017. 6. 20 ~ 6.30.
검 사 결 과
지방자치단체를당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조【하자검사】에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2017. . 검사자 : (인) 검사자 : (인)