상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	아리수 음수대 점검결과 통보(마장중학교)

1. 마장중학교에 설치된 아리수 음수대에 대하여 현장점검하고 점검결과를 첨부내용과 같이 통보합니다.

가.

1) 정수기 사용 유,무 : 사용 안함

2) 유치원,대학교 병행사용 유,무 : 사용 안함

3) 음수대 고장 여부 : 없음

4) 음수대 철거 여부 : 없음

첨부 : 1. 음수대 관리점검 복명서 1부.

2. 음수대 관리카드 1부.  끝.

	현장민원과장
주무관	최준규		현장민원과장	06/15 정남기
협조자
시행	현장민원과-13294	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02)3146-2472	/전송	02)3146-2679	/	jotkong8@seoul.go.kr	/	부분공개(6)