		서부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(응암동 ******* 앞)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003437784	고객접수번호	0962017042201
수용가명	***	민원신청일	2017년 06월 15일
수용가주소	서울특별시 은평구 불광천길 ********* (응암동) *******************************************
신청인	***	신청인연락처	************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19760403	기물번호	R0900062668
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	김기문
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인결과 하수도맨홀 소음발생 민원사항으로써 관리주체인 은평구 치수과로 유선이첩하여 정비토록 조치함.

끝.

주무관							김기문				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					06/15 유인행
협조자
시행			시설관리과-17473										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3697							/전송			3146-3739					/	gm3927@seoul.go.kr													/	부분공개(6)