화재취약대상 간부 현장확인 결과서(암사종합시장)

검사일자 : 2017. 6. 15(목)

1. 확인대상

대 상 명	******			전화번호	*************
소 재 지	***************	대표자	***	주 용 도	판매시설
건물구조	**********************			소방안전관리자	***

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 기초소방시설 관리상태 확인함	보이는 소화기 적정관리 철저토록 지도함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 장비 관리상태 확인함	- 용접․용단 작업시 사전 신고 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보 됨	- 소방차 통행로에 장애물 적치 없도록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 관계자 안전관리 업무 수행 확인함	-********안전관리 업무 철저토록 지도함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방위   성 명    안  영  국   (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	안영국		06/15 김주호
협조