문서번호	요금과-19668
결재일자	2017.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		정소영	06/15 강홍기
협조

유수율현황 및 분석보고

2017. 6. 15

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼4월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
2017실적	95.74	90.99	99.23	96.85	94.82	94.88	95.34	95.86	98.82
목표대비 증 감	0.24	-0.26	2.57	0.28	-0.68	0.58	0.29	-1.81	1.21

○ 전년대비 누계(1-4월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.74	90.99	99.23	96.85	94.82	94.88	95.34	95.86	98.82
2016년	95.11	88.54	97.76	94.88	96.65	94.27	95.01	96.74	98.96
증감(%)	0.63	2.45	1.47	1.97	-1.83	0.61	0.33	-0.88	-0.14

○ 당월(4월) 전년대비                                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	99.55	98.01	95.70	102.11	98.23	98.67	100.82	102.23	98.90
2016년	99.08	95.44	95.07	100.48	100.13	99.05	99.64	102.77	99.54
증 감	0.47	2.57	0.63	1.63	-1.9	-0.38	1.18	-0.54	-0.64

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-4월	372,135	366,595	-5,540	-1.49	39,800	38,989	-811	-2.04	-0.55
	1 월	95,206	93,242	-1,964	-2.06	10,151	9,768	-382	-3.76	-1.71
	2 월	87,919	84.815	-3,105	-3.53	9,416	9,063	-353	-3.74	-0.21
	3 월	95,266	95,007	-259	-0.27	10,197	10,164	33	-0.33	-0.06
	4 월	93,743	93,531	-212	-0.23	10,035	9,993	-43	-0.43	-0.20
조정량	소계	353,935	350,989	-2,946	-0.83	38,909	38,690	-219	-0.56	+0.27
	1 월	85,956	84,198	-1,758	-2.05	10,036	9,910	-126	-1.26	+0.79
	2 월	87,116	85,194	-1,922	-2.21	9,042	8,793	249	-2.75	-0.54
	3 월	87,981	87,770	-211	-0.24	10,289	10,399	110	1.07	+0.83
	4 월	92,883	93,112	229	0.25	9,541	9,563	22	0.23	-0.02

3.  중블록별 최근2개월 유수율 현황

○  중블록 유수율 현황

- 과대중블록 : 백련(199.84%)  증산2 (120.83%)  증산4 (106.55%), 불광터널(104.29%)

- 과소중블록 : 남산(69.74%)  증산1 (78.13%)  증산3 (89.91%), 진관 (89.73%)

○ 구별 중블록 유수율 현황

구 분	마포구
	소 계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율	98.82%	106.55%	101.69%	91.75%	97.24%	91.15%
공급량	7,312,250	1,393,972	1,794,276	1,438,929	2,431,807	253,266
조정량	7,225,637	1,485,240	1,824,585	1,320,237	2,364,725	230,850

서 대 문 구
소 계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산
99.68%	100.13%	199.84%	91.69%	97.52%	89.91%	69.74%
5,845,090	1,166,859	693,676	1,112,968	348,212	753,925	1,769,450
5,826,581	1,168,366	1,386,226	1,020,471	339,586	677,880	1,234,051

은평구
소계	불광터널	증산1	증산2	진관
98.73%	104.29%	78.13%	120.83%	89.73%
6,999,242	3,693,253	1,204,770	744,118	1,357,101
6,910,018	3,851,853	941,255	899,140	1,217,771

4.  가압구역 유수율

총 27개 가압구역 중 중점관리가 필요한 가압구역 15개소(과대4, 과소11)에

대한 지속적인 노력으로 정상범위 유수율 유지 협조

○ 서대문구 - 15개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
79.5	107.0	97.0	88.9	90.3	63.0	79.2	96.3	90.5	84.0

북가좌2증압	연희3 증 압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
110.2	89.6	100.0	87.6	87.3

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
93.9	97.2	78.2	92.1	105.0	103.4	91.3

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
80.5	91.4	92.2	95.1	37.7

5.  향후 중점적인 관리가 필요한 사항

○ 중블록별 유수율 안정화를 위한 지속적인 노력

- 중블록별 과대(과소)유수율 발생원인 및 해소대책 강구

- 가압구역별 과대(과소)유수율 해소를 위한 노력

- 일일 공급량 증가지역 신속한 대처

○ 단위사업 추진실적 관리

- 평가 항목별 상반기 추진실적 자체평가 및 관리강화

- 단위사업별 평가관리에 따른 감점사항 대비철저

○ 조정량 관리강화

- 사용량의 격감수전을 중심으로 검침심사 강화

- 부정급수등 탈루조정량 색출을 위한 지속적인 노력 등

첨  부

1. 2017년 4월유수율 현황  1부

2. 가압구역별 유수율 현황  1부  끝.