상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	구의아리수정수센터
수신	(주)대우건설 토목CM팀
(경유)
제목	재건설공사 시설물(기전분야) 하자보수 요청(7월)

1. 우리정수센터 재건설공사 시설물에 대해 아래와 같이 하자보수 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

❍ 공 사 명 : 구의재건설 및 고도정수처리시설공사

❍ 공사기간 : 2009. 11. 23 ~ 2015. 4. 20

❍ 공사 계약 및 감리업체 : ㈜대우건설, ㈜한국종합기술

나. 하자보수 요청내용(7월)

연번	시설물명	하자 실태 및 요청사항	비고
1	중앙제어실	항온항습기 용량 부족으로 인한 서버실 온도 상승 ※ 주요정보통신 기반시설 취약점 분석·평가 지적사항	신규

2. 아울러 기 요청한 하자보수 요청사항중 지금까지 조치가 이루어지지 않은 하자사항에 대하여 조속한 시일내에 보수가 완료될수 있도록 적극 처리하여 주시기 바랍니다.  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	문강수		정수시설과장	06/15 임두선
협조자
시행	정수시설과-1917	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터 정수시설과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개