함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서소방서
수신	강서소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(화곡)

1. 재난관리과-1055(2017.02.13.)호 『2017년도 소방용수시설 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 화곡119안전센터 2017년도 6월중 소방용수시설  고장용수가 발견되어 아래와 같이 보고 합니다.

가. 발생일시 : 2017년 6월 15일

나. 확 인 자 : 소방교 박열기 등 2명

다. 용수번호 : 070100호(화곡동110-65번지)

라. 고장내역 : 몸통파손

마. 발생경위

○ 상기장소에서 교통사고가 발생 하면서 차량이 인도경계턱을

넘으면서 지상식을 충격하여 소화전 몸통이 파손됨.

○ 사고차량 : 85어 8788 (운전자 박병일 *************)

바. 조  치 : 운전자 가입보험(동부화재)처리토록 통보함.

붙 임 : 소화전고장발생보고 1부. 끝.

	화곡119안전센터장
담당자	김성수		3팀장	곽경석		센터장	06/15 김용정
협조자
시행	화곡119안전센터-2714	(		)	접수		(		)
우	07721	서울특별시 강서구 까치산로 49	/
전화	02-2602-0119	/전송	02-2602-0119	/	kssu1210@seoul.go.kr	/	대시민공개