문서번호	행정지원과-15024
결재일자	2017.6.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		서부수도사업소장
이병돈	김광석	서경만		06/16 강홍기
협 조

전기 자동차 충전기

구 매 설 치 계 획

2017. 6. 16.

서 부 수 도 사 업 소

【행정지원과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

전기 자동차 충전기

구 매 설 치 계 획

업무용 차량의 전기차 추가 보급(아이오닉 3대)에 따른 차량용 충전기 부족 해소를 위해 차량용 충전기를 추가 구매 설치하고자 함.

❏ 충전기 설치 현황

❍ 설치 대수 : 1대(2015. 8. 설치)

❍ 형     식 : 완속 충전기(1CH)

❍ 설치 업체 : 중앙제어(주)

▶ 2015년 설치 시 2대 추가 설치 가능한 인프라 구성됨.

❍ 설치 위치 : 원형 주차장 상부

○ 전기차 보유 대수 : 4대

- 소울EV(급수운영과 1) : 2015. 8.27.

- 아이오닉(행정지원과 1, 급수운영과 1, 시설관리과 1) : 2017. 6. 8.

❏ 추가 설치 개요

❍ 설치 수량 : 2대

❍ 충전기 형식 : 완속 충전기(2CH)

구 분	규 격	구 분	규 격
입 력	단상 220VAC, 60Hz, 16㎾	충전 시간	4시간 내외
출 력	단상 220VAC, 60Hz, 14㎾(2대 동시 충전)	제품 크기	400×330×1,476
환경조건	온도 : -25~40℃, 습도 : 20~93%	사용자인증	RF카드 또는 P/S

❍ 설치위치 : 기존 설치 장소(원형주차장 상부)에 추가 설치

※ 공용 충전기(1대) 설치 예정(당직실 앞)

- 한국 환경 공단에 설치 신청(2017. 4.27.)

❍ 설치 업체 선정

- 업체 선정 기준

· 충전기 제작 시설을 갖춘 국내 공장 등록증을 보유하고 충전기를 인증 받은 업체

· 전기 공사업법 제4조에 의한 전기 공사 면허를 소지하고 입찰 참가 등록한 업체

· 2개 이상의 비교 견적에 의해 설치비가 저가인 업체

- 계약 대상 업체

· 업체명 : *********************************

· 주  소 : ********************************

❍ 계약방법 : 수의계약(소액)

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호 가

❏ 소요예산

❍ 소요예산 : 약 10,000천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 수선유지교체비, 수선유지비

❏ 행정사항

❍ 전기차 추가 보급에 대비하여 2CH 방식 설치 : 4대 충전 가능

❍ 기존 충전기 설치 장소 및 기반시설를 이용하여 설치

: 충전기만 구매 설치함으로써 기반시설 구성에 필요한 예산 절감

❍ 기 설치된 업체의 제품을 추가 설치하여 유지관리의 용이성 확보

붙임 1. 전기 자동차 충전기 규격 1부.  끝.