투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	뚝섬안내센터 청사 정화조 오수배관 긴급 보수 요청

1. 뚝섬안내센터 청사 정화조 오수펌프가 노후로 인한 고장으로 작동되지 않아 오수펌프는 우리 센터에 보관하고 있는 예비 펌프로 2017년 6월 16일 교체하였으나,

2. 동 펌프에 연결된 오수배관이 붙임 관련 사진과 같이 노후되고 녹이 쓸어 여러 곳에서 누수되고 있는 바, 긴급히 오수배관 교체공사를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 오수펌프 교체공사 및 노후배관 사진 1매 .  끝.

	뚝섬안내센터장
주무관	김기석		주무관	김태성		뚝섬안내센터장	06/16 나채욱
협조자
시행	뚝섬안내센터-1783	(		)	접수		(		)
우	05097	서울특별시 광진구 강변북로 139	/
전화	02-3780-0521	/전송	02-3780-0520	/	wjsur1@seoul.go.kr	/	대시민공개