문서번호	시설관리과-16112
결재일자	2017.6.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배형진		정인주	전결 06/16 최명익
협조

『배수지 수위감시제어반』

제작도서 승인 검토 결과보고

2017. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

『배수지 수위감시제어반』

제작도서 승인 검토 결과보고

『배수지 수위감시제어반 제작구매 설치』건에 대하여 제작 승인도서를 검토하고 결과를 보고드림.

□ 계약현황

○ 건    명 : 배수지 수위감시제어반 제작구매 설치

○ 계 약 자 : ***************

○ 계약금액 : ***********

○ 계약기간 : 2017. 5. 29. ~ 7. 28.

○ 사업내용 : 수위감시제어반 3대 구매

□ 검토결과

○ 제작규격서, 자재사양, 도면 등 승인도서 검토결과 : 적정

구분	제작도서 항목	검토결과
제작규격서	제어반 규격 및 재질	적정
공정표	제작, 조립, 납품, 시운전일정	〃
자재사양	CPU모듈 등	〃
도면	전체구성도, 외형도, 시퀀스	〃

□ 향후계획

○ 제작 승인도서 검토결과 규격서 및 설계서의 내용에 적정하게 작성되어

○ 계약상대자에게 제작도서 원안승인 통보하고 계약기간 내에 차질없이 납품토록 하고자 함

붙임 : 제작 승인도서 1부.  끝.