수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	김진국	06/16 장성만

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********

*********************15(수) 10:30~17:00

*********** 월곡대배수지 유입·유출, 월곡소배수지, 성북소방서, 성북1배수지,

개운산배수지, 낙산배수지, 성북2가압장, 성북2저구, 혜명배수지

***********환경8급 고민지, 유림테크 전형진 대리

**********측정기 정기점검 및 측정값보정

***측정값 보정 및 기기점검

*** 측정값 보정

- 잔류염소, pH, 전기전도도등 9개소 10대 측정값 보정실시(첨부)

*** 기기점검

- 월곡대배수지 유출부, 임시 다항목측정기 설치 및 잔류염소센서 교체 완료

**************

****당일~6/23 내, 유림테크 6월 월간 정기점검 예정

* 6/16(금) 혜명배수지 항청소로 펌프 및 측정기 전원 off함

****6월 월간 정기점검 중 인수배수지 및 경내가압장 탁도 반사경 교체 예정

****적기 시기의 소모품 교체로 수질자동측정기 관리 철저.  끝.