문서번호	요금과-19930
결재일자	2017.6.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	06/19 강홍기
협조
	요금관리2팀장		김대진

유수율 및 조정량 분석보고 (‘17년 4월)

2017.  6. 19. (월)

서부수도사업소

요금과

‘17년 4월 (6월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2017년 유수율 목표 : 96.66% (목표대비 +2.6 )

□ 4월 유수율                                       (단위 : 천㎥, %)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2017년	38,989	38,690	99.2
	2016년	39,800	38,909	97.8
	증감	-811	-219	1.4
당월	2017년	9,993	9,563	95.7
	2016년	10,035	9,541	95.1
	증감	-42	22	0.6

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 전년대비 유수율 증가는 0.63%로 서울시 평균증가(0.47%)와 비슷함.

○ 조정량 증가 역시 0.23%이며 증가원인은 전년대비 강우량 감소의 영향이 있는 것으로      판담됨.

□ 전년대비 월별 유수율                                (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017년	101.52	97.02	102.3	95.7
2016년	98.87	96.03	100.90	95.07	104.46	97.29	106.62	91.28	105.31	90.93	104.14	91.68
증감	2.65	0.99	1.4	0.63

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	2,802	3,551	2,647	4,601	490	2,279	1,982	2,098
	조정량	2,862	3,561	2,569	4,603	462	2,259	2,652	1,985
	유수율	102.14	100.28	97.05	100.04	94.29	99.12	133.80	94.61
당월	공급량	659	893	746	1,181	123	552	478	619
	조정량	368	1,079	409	1,406	108	650	986	262
	유수율	55.84	120.83	54.83	119.05	87.80	117.75	206.28	42.33
담당자	유수율 총괄 : 김대진 (요금과)
	공급량 총괄 : 양재덕 (급수운영과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	671	1,375	3,019	7,305	2,142	1,586	2,438
	조정량	653	1,284	2,398	7,473	1,858	1,739	2,327
	유수율	97.32	93.38	79.43	102.30	86.74	109.65	95.45
당월	공급량	175	376	677	1,832	649	356	676
	조정량	308	184	418	2,090	317	425	551
	유수율	176.00	48.94	61.74	114.08	48.84	119.38	81.51
담당자	유수율 총괄 : 김대진 (요금과)
	공급량 총괄 : 양재덕 (급수운영과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                     (단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (천㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	123,580	9,562	122,782	9,511	51	0.54
가정용	107,822	6,816	107,537	6,817	-1	-0.01
공공용	1,075	483	1,076	481	2	0.42
일반용	14,601	2,036	14,082	1,983	53	2.67
욕탕용	82	227	87	230	-3	-1.30

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2017년 6월 납기 전체 조정량은 전년대비 51천㎥ 증가.

- 업종별로는

<가정용> : 1천㎥ 감소.

○ 서대문구 북아현동,남가좌동,마포구 합정동 등 일부지역 신규아파트 입주로 사         용량 증가하였지만 관내 주택재개발지역 이주증가로 전체적인 사용량은 감소함.

<공공용> : 2천㎥ 증가

○ 특이사항 없으나 신규아파트 입주지역 인근 공공용 수전 사용증가 및 일부 수          전 누수 등으로 전체 조정량은 증가함.

<일반용> : 53천㎥ 증가.

○ 마포구 상암동 노을그린에너지 연료발전소 신축 및 은평구 진관동 롯데몰 개           장, 일부지역 상가 입점증가와 영업호전 등으로 일반용 사용량은 증가함.

<욕탕용> : 3천㎥ 감소.

○ 특이사항 없으나 은평구 대조동 양지스포텍 폐업 등 일부 영업장 폐업과 영업         부진(계절적이유) 등으로 전년대비 사용량 감소함.

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석                       (단위 : 건, 천㎥)

	구분	2017년 4월(6월납기)		2016년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	123,580	9,562.0	122,782	9,511.0	798	51
1	증산4	141	369	137	351	4	18
2	증산5	20,618	1,079	19,939	1,091	679	-12
3	와우산1	2,577	409	2,546	409	31	0
4	와우산2	10,049	1,406	10,196	1,416	-147	-10
5	만리3	2,116	108	2,103	114	13	-6
6	홍은	9,383	650	10,501	782	-1,118	-132
7	백련	14,577	986	13,326	849	1,251	137
8	백련6	2,693	262	2,584	260	109	2
9	백련9	6,172	308	6,205	314	-33	-6
10	증산3	530	184	852	217	-322	-33
11	남산4	3,205	418	3,499	381	-294	37
12	불광터널	33,873	2,090	32,806	2,024	1,067	66
13	증산1	4,586	317	4,735	329	-149	-12
14	증산2	6,443	425	6,740	446	-297	-21
15	진관	6,617	551	6,613	528	4	23

○ 증산4 : 마포구 상암동 일부상가 영업호전 및 연료발전소 신축으로 사용량 증가.

○ 증산5 : 합정동 마포한강푸르지오 입주후 일반용 사용량 일부증가하였으나 성산동 및      망원동 주택재개발지역 인근 재건축공사 증가로 전체 사용량은 감소하였음.

○ 와우산1 : 특이사항없으나 동교동 및 서교동 일대 상가 입주증가 및 영업호전으로 전체     사용량 증가함.

○ 와우산2 : 용강동 일부 대단지 아파트 검침주기 변경으로 사용량 감소.

○ 만리3 : 특이사항 없음.

○ 홍은 : 홍제3동 주택재개발지역 이주 및 폐전증가로 사용량 격감.

○ 백련 : 남가좌1동 DMC파크뷰자이 입주후 9538 증가 및 남가좌2동 철거업체 사용으로     전체 사용량 증가.

○ 백련6 : 연희동 재개발지역 인근 다세대빌라 재건축 증가로 사용량 전체적으로 증          가함.

○ 백련9 : 홍은1,2동 주택재개발 인근지역에 이주로 인한 공가 사용량 감소.

○ 증산3 : 남가좌2동 주택재개발지역 이주 및 폐전증가로 사용량 감소.

○ 남산4 : 북아현동 e편한세상신촌 1~4단지 입주후 가정용 사용량 증가.

○ 불광터널 : 갈현1동 갈현현대apt 고지주기 변경으로 사용량 증가.

○ 증산1 : 증산동 및 수색동 주택재개발지역 이주증가로 전체적인 사용량 감소.

○ 증산2 : 응암1,2동 주택재개발지역 이주증가로 전체 가정용 사용량 감소.
○ 진관 : 진관동 롯데몰 오픈 및 주상복합오피스텔 입주증가 등으로 사용량 증가.

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	141	368,658.2	137	350,638.8	18,019.4	5.14
가정용	59	200,504.2	58	196,615.8	3,888.4	1.98
공공용	0	0	0	0	0	잘못된 계산식
일반용	78	156,816	75	141,020	15,796	11.20
욕탕용	4	11,338	4	13,003	-1,665	-12.80

▷ 증감량 : 18천㎥ 증가

○ 가정용 : 3천㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 증감없음.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 15천㎥ 증가.

- 마포구 월드컵로34길 상암스위트포레 오피스텔 신규입주후 1398 증가.

- 마포구 하늘공원로 108-2 노을그린에너지 발전소 개전 후 8993 증가.

- 마포구 매봉산로 75 DDMC상가 영업호전으로 2518 증가.

- 마포구 월드컵북로54길 17 사보이시티호텔 영업호전으로 5261 증가.

- 마포구 월드컵북로 56길 19 한국일보PVF 빌딩 신축후 1235 증가.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동 일        부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	20,618	1,079,070.1	19,939	1,091,185.3	-12,115.2	-1.11
가정용	17,866	762,134.6	17,424	772,445.9	-10,311.3	-1.33
공공용	105	23,407	106	25,039	-1,632	-6.52
일반용	2,637	277,718.5	2,399	277,564.4	154.1	0.06
욕탕용	10	15,810	10	16,136	-326	-2.02

▷ 증감량 : 12천㎥ 감소.

○ 가정용 : 10천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 성산1동, 망원1동 재개발 진행중인 지역 인근에 현재 재건축 및 리       모델링 중인 건물이 증가하여 가정용 사용량이 일부 감소한 것으로 보임.

○ 공공용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 154㎥ 증가.

- 마포구 월드컵로1길 마포한강푸르지오 (상가) 입주후 2291 증가.

○ 욕탕용 : 326㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,577	409,269.6	2,546	408,927	342.6	0.08
가정용	1,457	158,410.6	1,472	158,095	315.6	0.20
공공용	31	21,314	29	23,106	-1,792	-7.76
일반용	1,086	220,870	1,042	219,327	1,543	0.70
욕탕용	3	8,675	3	8,399	276	3.29

▷ 증감량 : 342㎥ 증가.

○ 가정용 : 315㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 1천㎥ 감소.

- 마포구 양화로 160 홍대입구역 배관 누수수리 및 사용감소로 3640 감소.

○ 일반용 : 1천㎥ 증가.

- 특이사항없으나 동교동 및 서교동 일대 상가 입주증가 및 영업호전으로 전체 일반용       사용량 증가함.

○ 욕탕용 : 276㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동,     용강동, 염리동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,049	1,406,282.6	10,196	1,416,478.7	-10,196.1	-0.72
가정용	8,010	946,762.4	8,171	957,677.7	-10,915.3	-1.14
공공용	136	51,703	136	54,160	-2,457	-4.54
일반용	1,891	362,574.2	1,877	364,012	-1,437.8	-0.39
욕탕용	12	45,243	12	40,629	4,614	11.36

▷ 증감량 : 10천㎥ 감소

○ 가정용 : 10㎥ 감소.

- 마포구 토정로31길 24 e편한세상마포리버파크 검침주기 변경(매월고지로)으       로 7744 감소.

- 마포구 토정로31길 래미안마포리버웰 검침주기 변경(매월고지로)으로 9201        감소.

- 마포구 백범로37길 12 신공덕1차삼성래미안apt 검침주기 변경(매월고지로)으       로 4466 감소.

○ 공공용 : 2천㎥ 감소.

- 마포구 큰우물로49 누수수리 및 분수 불사용으로 2903 감소.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소.

- 마포구 토정로 299 예식장 폐업 후 건물 수리 중으로 2319 감소.

- 마포구  대흥로4길 66 건물 철거 후 공터로 1541 감소.

○ 욕탕용 : 4천㎥ 증가.

- 도화동 550 삼성대중목욕탕 영업호전으로 2844 증가.

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,116	107,844.4	2,103	114,476.2	-6,631.8	-5.79
가정용	1,976	78,925	1,964	82,586.2	-3,661.2	-4.43
공공용	10	5,627	11	6,911	-1,284	-18.58
일반용	128	12,433.4	126	13,534	-1,100.6	-8.13
욕탕용	2	10,859	2	11,445	-586	-5.12

▷ 증감량 : 6천㎥ 감소.

○ 가정용 : 3천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 1천㎥ 감소.

- 마포구 마포대로24길 42 소의초등학교 누수수리 후 1356 감소.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 586㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,383	650,048	10,501	781,982.8	-131,934.8	-16.87
가정용	8,389	513,594.8	9,310	609,211	-95,616.2	-15.70
공공용	134	36,175.6	159	54,187	-18,011.4	-33.24
일반용	854	80,024.6	1,024	98,484.8	-18,460.2	-18.74
욕탕용	6	20,253	8	20,100	153	0.76

▷ 증감량 : 131천㎥ 감소

○ 가정용 : 95천㎥ 감소.

- 홍제3동 주택재개발지역 이주 및 폐전증가로 사용량 격감.

○ 공공용 : 18천㎥ 감소.

- 서대문구 통일로 440-1 홍제역 누수수리후 1300 감소.

○ 일반용 : 18천㎥ 감소.

- 서대문구 통일로 440-1 누수수리후 1019 감소. 홍제3동 재개발지역 일대        상가 폐업 증가로 사용량 감소.

○ 욕탕용 : 153㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,577	985,672.8	13,326	848,732.9	136,939.9	16.13
가정용	13,110	759,207.4	12,080	667,494.3	91,713.1	13.74
공공용	140	92,446	111	77,112	15,334	19.89
일반용	1,326	125,620.4	1,133	96,636.6	28,983.8	29.99
욕탕용	1	8,399	2	7,490	909	12.14

▷ 증감량 : 136㎥ 증가.

○ 가정용 : 91천㎥ 증가.

- 서대문구 가재울미래로2 DMC파크뷰자이 입주후 9538 증가.

○ 공공용 : 15천㎥ 증가.

- 서대문구 연희로11마길 86-47 궁동체육관 옥내누수로 1250 증가.

○ 일반용 : 28천㎥ 증가.

- 서대문구 증가로11길 2 재개발지역 내 철거업체 사용증가로 2882 증가.

○ 욕탕용 : 909㎥ 증가.

- 남가좌동 재개발지역 내 철거업체 사용증가로 2738 증가.(현재 일반용으로        업종변경)

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,693	262,216.2	2,584	260,283	1,933.2	0.74
가정용	2,061	123,781.2	1,965	122,270	1,511.2	1.24
공공용	24	9,567	24	9,254	313	3.38
일반용	606	126,447	593	125,771	676	0.54
욕탕용	2	2,421	2	2,988	-567	-18.98

▷ 증감량 : 1천㎥ 증가.

○ 가정용 : 1천㎥ 증가.

- 연희동 재개발지역 인근 다세대빌라 재건축 이후 입주 증가로 가정용사용량 전체적으       로 증가함.

○ 공공용 : 313㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 676㎥ 증가.

- 연희동 재개발지역 인근 소규모 상가 재건축 많음.

○ 욕탕용 : 567㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,172	308,468.2	6,205	313,923.9	-5,455.7	-1.74
가정용	5,857	261,396	5,898	269,059.3	-7,663.3	-2.85
공공용	41	14,508	38	11,549	2,959	25.62
일반용	273	32,477.2	268	33,284.6	-807.4	-2.43
욕탕용	1	87	1	31	56	0

▷ 증감량 : 5천㎥ 감소.

○ 가정용 : 7천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 홍은1,2동 주택재개발 인근지역에 이주로 인한 공가가 많은       것으로 추정됨.

○ 공공용 : 2천㎥ 증가.

- 특이사항 없으나 홍은동 산11-325 백련근린공원 수도 개전으로 788 증가함.

○ 일반용 : 807㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 56㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	530	183,921.6	852	217,100.2	-33,178.6	-15.28
가정용	275	145,505.6	530	165,868.2	-20,362.6	-12.28
공공용	15	1,522	19	1,882	-360	-19.13
일반용	237	23,995	299	32,055	-8,060	-25.14
욕탕용	3	12,899	4	17,295	-4,396	-25.42

▷ 증감량 : 33천㎥ 감소.

○ 가정용 : 20천㎥ 감소.

- 남가좌2동 주택재개발지역 이주 및 폐전증가로 사용량 감소.

○ 공공용 : 360㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 8천㎥ 감소.

- 남가좌1동 가재울뉴타운 인근 모래내시장 내 상가 영업부진으로 전체적인 사       용량 감소함.

○ 욕탕용 : 4천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동       일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,205	418,121.2	3,499	381,358	36,763.2	9.64
가정용	2,631	289,039.2	2,937	257,567	31,472.2	12.22
공공용	66	47,789	66	46,440	1,349	2.90
일반용	502	69,899	491	65,074	4,825	7.41
욕탕용	6	11,394	5	12,277	-883	-7.19

▷ 증감량 : 36천㎥ 증가.

○ 가정용 : 31천㎥ 증가.

- 북아현동 e편한세상신촌 1~4단지 입주후 14292 증가.

○ 공공용 : 1천㎥ 증가.

- 특이사항 없으나 교남동 경희궁자이apt 입주(2017.2) 이후 금화초등학교 및 금화초        병설유치원 원아 증가로 사용량이 전년대비 780 증가.

○ 일반용 : 4천㎥ 증가.

- 서대문구 충정로 59 서대문디오빌 오피스텔 입주후 1842 증가.

○ 욕탕용 : 883㎥ 감소.

-  특이사항 없음.

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동,       갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	33,873	2,089,878.3	32,806	2,023,871	66,007.3	3.26
가정용	30,156	1,604,961.2	29,291	1,570,003.2	34,958	2.23
공공용	185	92,259	183	62,781	29,478	46.95
일반용	3,512	346,438.1	3,310	344,764.8	1,673.3	0.49
욕탕용	20	46,220	22	46,322	-102	-0.22

▷ 증감량 : 66천㎥ 증가.

○ 가정용 : 34천㎥ 증가.

- 은평구 서오릉로21길 36 갈현현대apt 고지주기 변경이후 5917 증가.

○ 공공용 : 29천㎥ 증가.

- 은평구 통일로 793 동명여자정보산업고 계량기 신규 설치로 2367 증가.

- 은평구 통일로 873 청구성심병원 장례식장 영업호전으로 2802 증가.

○ 일반용 : 1천㎥ 증가.

- 은평구 연서로9 센터폴리스 상가 입점증가 및 영업호전으로 1145 증가.

- 은평구 서오릉로 94 삼정스포츠 영업호전으로 1240 증가.

○ 욕탕용 : 102㎥ 감소.

- 은평구 연서로28길 8 양지스포텍 폐업으로 10404 감소.

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,586	316,873	4,735	329,157	-12,284	-3.73
가정용	4,206	255,803.6	4,366	264,789	-8,985.4	-3.39
공공용	41	11,067	39	12,078	-1,011	-8.37
일반용	334	37,348.4	325	39,053	-1,704.6	-4.36
욕탕용	5	12,654	5	13,237	-583	-4.40

▷ 증감량 : 12천㎥ 감소.

○ 가정용 : 8천㎥ 감소.

- 증산동 및 수색동 주택재개발지역 이주증가로 사용량 감소.

○ 공공용 : 1천㎥ 감소.

- 증산동 재개발지역 인근 교회 및 병원 영업부진, 폐업으로 사용량 감소.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소.

- 증산동 주택재개발지역 인근 상가 영업부진으로 전체적인 사용량 감소.

○ 욕탕용 : 583㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,443	425,311.1	6,740	445,638.6	-20,327.5	-4.56
가정용	5,708	318,031.1	6,016	337,094.6	-19,063.5	-5.66
공공용	42	25,320	44	26,529	-1,209	-4.56
일반용	688	70,870	675	68,678	2,192	3.19
욕탕용	5	11,090	5	13,337	-2,247	-16.85

▷ 증감량 : 20천㎥ 감소.

○ 가정용 : 19천㎥ 감소.

- 응암1,2동 주택재개발지역 이주증가로 전체 가정용 사용량 감소.

○ 공공용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가.

- 응암1,2구역 주택재개발지역 공사용수 사용으로 4408 증가.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소.

- 은평구 불광천길 536 스마트파크진 사우나 폐업으로 5102 감소.

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2017. 4월(6월납기)		2016. 4월(6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,617	551,395.7	6,613	527,705.5	23,690.2	4.49
가정용	6,061	397,754.9	6,055	386,579.5	11,175.4	2.89
공공용	105	50,993	111	69,659	-18,666	-26.80
일반용	449	92,721.8	445	63,676	29,045.8	45.61
욕탕용	2	9,926	2	7,791	2,135	27.40

▷ 증감량 : 23천㎥ 증가.

○ 가정용 : 11천㎥ 증가.

- 은평구 진관3로 21 은평뉴타운엘크루 주상복합apt 입주후 2969 증가

- 은평구 진관3로 11 은평뉴타운힐데스하임 오피스텔 입주후 1781 증가.

○ 공공용 : 18천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 29천㎥ 증가.

- 은평구 통일로 1050 롯데몰 개점후 영업호전으로 33910 증가.

- 은평구 진관2로 15-8 웅신미켈란의아침 상가 입점후 영업호전으로 6222 증가

- 은평구 진관3로 21 엘크루주상복합 상가 입점으로 2969 증가

- 은평구 통일로 1022 그린들 오피스텔 입주후 2738 증가

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가.

- 은평구 통일로 1030 루하스사우나 개점 후 영업호전으로 2111 증가.

4		동별 조정량 분석

○ 마포구                                              (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.6월 납기	2016.6월 납기	증감량
계	3,357	3,381	-24
아현1	146	148	-2	아현아이파크apt 입주후 8602 증가 소의초 누수수리후 1356 감소
아현2	75	75	0	특이사항 없음.
공덕1	18	19	-1	특이사항 없음.
공덕2	192	201	-9	감소특이사항 없음.
신공덕	50	43	7	신공덕2차삼성래미안apt 입주후 7732증가
도화	322	310	12	효성해링턴스퀘어 상가입점 및 영업호전으로 9115 증가
용강	263	265	-2	e편한세상마포리버파크 매월고지로 변경후 16945 감소.
대흥	41	47	-6	특이사항 없음.
염리	147	165	-18	독막로311 건보공단 이전후 사무실입점으로 사용량 4538 증가하였으나 주택재개발지역 이주증가로 전체사용량은 감소
신수	273	272	1	특이사항 없음.
서강	71	69	2	특이사항 없음.
서교	71	74	-3	특이사항 없음.
동교	383	389	-6	양화로161 현대캐피탈빌딩 수리중으로 2964 감소.
합정	15	15	0	마포한강푸르지오apt 입주후 2291 증가.
망원1	322	321	1	월드컵로13길 19-36 다세대빌라 신축후 공동사용량 1287 증가.
망원2	5	5	0	특이사항 없음.
연남	303	303	0	연남로 76 한성관 식당 관광객감소로 영업부진 1477 감소.
성산1	301	310	-9	특이사항 없음.
성산2	69	72	-3	감소특이사항 없음.
상암	290	278	12	노을그린에너지 발전소 신축후 8993증가. 사보이시티호텔 영업호전으로 5261 증가 삼성SDS 사용증가로 3388 한국일보PFV빌딩 사무실 입점으로 1235 증가.

○ 서대문구                                            (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.6월 납기	2016.6월 납기	증감량
계	2,583	2,565	18
천연	224	220	4	특이사항 없음.
북아현	59	35	24	신촌e편한세상 1~4단지 입주후 22371 증가.
충현	29	25	4	서대문디오빌오피스텔 신축 입주후 1842 증가.
신촌	84	87	-3	특이사항 없음.
연희	621	616	5	성산로17길 18-17 신축완료후 90프로 입주 1363 증가.
홍제1	298	298	0	입주증가(2016.2 입주시작)로 사용량 3542 증가.
홍제3	217	231	-14	누수수리 및 한달 화장실 불사용으로 1019 감소.
홍제2	48	49	-1	특이사항 없음.
홍은1	21	20	1	특이사항 없음.
홍은2	426	421	5	특이사항 없음.
남가좌1	148	126	22	DMC파크뷰자이apt 입주후 사용증가로 9538 증가.
남가좌2	296	329	-33	남가좌동 주택재개발지역 철거업체 사용으로 5620 증가하였으나 폐전 및 이주증가로 전체적인 사용량은 감소
북가좌1	79	75	4	특이사항 없음.
북가좌2	33	33	0	특이사항 없음.

○ 은평구                                              (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.6월 납기	2016.6월 납기	증감량
계	3,616	3,565	51
녹번	433	420	13	녹번동 24-26 래미안베라힐즈 건설현장 공사용수 사용증가로 1407 증가.
불광1	143	139	4	통일로78길 7 BSPORET스포츠센터 영업호전으로 3072 증가.
불광2	10	12	-2	특이사항 없음.
갈현1	361	351	10	청구성심병원 장례식장 영업호전으로 2082증가.
갈현2	19	18	1	연서로17길 34-14 천수경사우나 내부공사 완료후 영업개시로 1355 증가.
구산	16	9	7	서오릉로21길 36 갈현현대apt 고지주기 변경이후 5917 증가.
대조	516	515	1	연서로28길 8 양지스포텍 폐업으로 10404 감소. 동명여자정보산업고 계량기 신설후 2367 증가.
응암1	376	406	-30	불광천길 536 스마트파크진 사우나 폐업으로 5102 감소.
응암2	205	222	-17	응암2구역 주택재개발지역 공사용수 사용증가로 일반용사용량 일부증가하였으나 폐전 및 이주증가로 전체사용량은 감소.
응암3	10	10	0	특이사항 없음.
역촌	708	683	25	연서로 9 센타폴리스상가 영업호전으로 1145 증가
신사1	33	33	0	특이사항 없음.
신사2	32	33	-1	특이사항 없음.
증산	253	264	-11	특이사항 없음.
수색	11	12	-1	특이사항 없음.
진관	490	438	52	롯데몰 개점후 영업호전으로 33910 증가 웅신 미켈란의아침 상가입점후 영업호전으로 6222 증가 진관3로 21 상가 입점으로 2969 증가 통일로 1022 오피스텔 입주후 2738 증가

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 4월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,183,017천명 (전년 대비 15.5천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                                 (단위:천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2017년 4월	122.9	108.8	0.7	13.3	0.1
2016년 4월	123.3	110.2	0.9	12.1	0.1
증 ․ 감	-0.4	-1.4	-0.2	1.2	0

❍ 평균 최고기온 : 20.0℃(전년 대비 0.4℃ 낮음)

❍ 평균 최저기온 : 9.1℃(전년 대비 0℃ )

❍ 강우일수 및 강우량 : 9일, 61.6mm(전년 대비 –1일, 15.2mm 감소)

❍ 누수복구건수 : 80건 (전년 대비 8건 감소)

□ 기타 특이사항