상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강동수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	6월 배수지 점검 결과 보고(통보)

1. 수질과-405호(2017. 1. 12.) 및–5086호(2017. 6. 15.)호와 관련입니다.

2. 배·급수과정 수질관리를 위한 배수지 점검 결과를 붙임과 같이 보고(통보) 합니다.

○ 점 검 일 : 2017. 6. 16.(금)

○ 점검대상 : 관내 배수지 3개소(길동,오금,거마배수지)

○ 점검결과 : 3개 배수지 수표면 거품발생 여부 육안확인 등

(거마배수지는 특이사항 없으나. 길동,오금배수지 5월과 동일하게 미량 거품발생)

붙임 : 1. 2017년 6월 배수지 수표면 점검 결과 보고서 1부.

2. 2017년 4월 오금, 거마배수지 정밀수질검사 결과 1부.

3. 2017년 5월 길동배수지 정밀수질검사 결과 1부. 끝.

	강동수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울물연구원장(수질연구과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),광암아리수정수센터소장(정수운영과장)
주무관	김명주		수질팀장	이우재		행정지원과장	06/19 박성주
협조자
시행	행정지원과-10630	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5047	/전송	02-3146-5078	/		/	부분공개(3)