	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 및 이설 의뢰

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방용수시설 보수를 다음과 같이 의뢰하니, 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 소방용수시설(3개소)

용수번호	위 치	고장내용	비고
1034호 (지상식)	신내역로213 (신내동 255-1)	지상식 소화전 제수변 맨홀 파손	고장(보수요청)
4115호 (지하식)	망우로319 (상봉동 99-9)	지하식소화전 맨홀뚜껑 파손	고장(보수요청)
4456호 (지하식)	동일로123길 104-12 (중화동 329-89)	하수도 관로 공사로 인한 이설	이설요청

※ 보수의뢰대상 중 보수완료된 대상 현황을 통보해주시기 바랍니다.

붙임  1. 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.

2. 소방용수시설 이설 위치도 및 사진 1부.

3. 고장 소방용수시설 보수 의뢰 현황 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	고효배		대응총괄팀장	손문범		재난관리과장	06/19 안재덕
협조자
시행	재난관리과-3944	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개