문서번호	급수운영과-16048
결재일자	2017.6.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박경원		이상무	06/20 김정수
협 조

사급자재 공급원 승인검토 보고

(오류4배수분구 상수관 이설)

2017. 6

강서수도사업소

(급수운영과)

「오류4배수분구 내 상수도관 이설공사에 따른」

사급자재 공급원 승인검토 보고

구로구청 치수과에서 원인자로 시행 예정인 ‘오류4배수분구 내 상수도관 이설공사(개봉동 355-18번지 앞)’와 관련하여, 시공사인 ㈜논현산업으로부터 사급자재 사용승인 요청이 있어 그 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.  06.  20.

보고자  시설7급  박경원

1. 공사 현황

가. *******************************************************

나. ************************

다. 공사기간 : 2017. 06. 20 ~ 07. 31

라. *************************************

2. 사급자재 검토 내용

품 명	규 격	제조회사명 (공급원)	검토 내용(적정 인증여부)			검토 의견
			자재표준규격(KS,KWWA,ISO,NEP)	kc인증번호	kc인증일자
KP주철관(에폭시)	D100~ 150mm	한국주철관공업㈜	○	KCW-2011-0001	2011.05.25	적정함
KP이형관	D100~ 150mm	한국주철관공업㈜	○	KCW-2011-0001	2011.05.25	적정함
		세창주철공업	○	KCW-2011-0002	2011.05.26
		현대주철	○	KCW-2011-0010	2011.05.25
이탈방지압륜	D100~ 150mm	서우실업	KSD4311 KWWA-13-005	해당없음 (물접촉 없음)		적정함
		동광주철	KSD4308 KWWA-13-006
		조흥밸브앤파이프	KSB2342 KWWA-D-111
KP고무링	D100~ 150mm	남호특수고무(주)	○	KCW-2013-0017	2013.01.17	적정함
		신우고무	○	KCW-2012-0028	2013.01.17
제수밸브(소프트)	D100~ 150mm	조흥밸브	○	KCW-2012-0181	2013.10.18	적정함
		신진정공(주)	○	KCW-2012-0120	2012.04.25
상수도 철개	648	정원주철	KS D6021	해당 없음 (물접촉 없음)		적정함

3. 조치 계획

- 상기와 같이 사급자재 공급원 승인요청에 대한 적정여부 검토결과 적정하여 시      공사 및 감리사에 승인 통보토록 하고, 승인자재 사용여부를 철저히 점검하여      사급자재 품질관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.