투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	강남구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	도로점용허가 신청에 따른 업무협의 회신[세곡교 인근 헌릉로상 안전지대 자재임시 적치]

1. 건설관리과-15096호(2017. 6. 7)와 관련입니다.

2. 세곡교 인근 헌릉로상 안전지대 내 상수도관 임시 적치를 위한 도로 점용허가 신청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 도로점용허가 신청내역

점용위치	점용목적	점용면적	점용기간	신청인		비고
				법인명	주소
강남구 세곡동 461-3 도로안전지대	상수도관(D=1,200mm) 임시적치	360㎡	2017. 6. 7. ～ 2017. 9.30	고황 엔지니어링(주)	강남구 압구정로 2길35(신사동)

나. 검토의견

1) 점용시설물로 인하여 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설 등을                         설치하여 사고예방에 철저를 기할 것.

2) 점용부분의 포장도로 및 부속시설물(안전지대 노면표시)이                           공사장비, 자재적치 등으로 파손(침하)되지 않도록 하시고,                            파손시 원인자가 즉시 안전조치 및 보수 조치 할 것.

3) 점용기간 만료시 원상복구 후 그 결과를 전, 후 사진 첨부하여                         우리사업소로 제출 할 것.   끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	송광석		도로보수과장	06/20 김환겸
협조자
시행	도로보수과-6167	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02) 2040-0340	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개