생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 소방용수시설 재보수에 따른 검수확인 결과 제출[2874호]

1. 관련문서

가. 재난관리과-3619(2017.06.07.)호 “2017년 소방용수시설 신설 및 보수에     따른 검수계획”

나. 현장대응단-4442(2017.6.14.)호 “2017년 소방용수시설 신설 및 보수에      따른 검수확인 결과 제출”

다. 재난관리과-3890(2017.06.16.)호 “2017년 소방용수시설 재보수에     따른 검수계획[2874호]”

2. 위와 관련, 재보수에 따른 검수확인 결과를 다음과 같이 알려 드리오니    업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검수일시 : 2017.6.19.(월)

나. 대상

연번	용수번호	식별	위 치	보수내용	부서
1	2874호	지상식	강동구 천호대로 1180 세차장(둔촌동63-1)	제수변 매몰로 인한 출수불가 중형철개인상	현장대응단

붙임 : 소방용수시설 검수결과 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	정관호		진압3대장	나진수		지휘3팀장	서용석		소방행정과장	06/20 김연출
협조자
시행	현장대응단-4592	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서 현장대응단	/
전화	02-474-0119	/전송	02-488-3780	/	banball5143@seoul.go.kr	/	대시민공개