	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치함 고장발생 통보(1-10호)

1. 2017년도 소방재난 업무가이드(안) 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 현장대응단 고장 비상소화장치시설이 발견되어 붙임과 같이 통보합니다.

연번	비상소화함번호	위 치	고장내용	사용가, 부	발견일시
1	1-10(분리형)	중랑구 용마산로 139가길 76	비소함 전체파손	사용불가	2017. 6.20.

붙  임 : 고장 비상소화장치시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	조진환		진압2대장	김희성		지휘2팀장	이영준		현장대응단장	06/21 최홍균
협조자
시행	현장대응단-4295	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단	/
전화	02-3422-1195	/전송	02-3422-1195	/	20362@seoul.go.kr	/	대시민공개