침비현장조사보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	김선주	代박호병	06/21 한희균

	명에 의하여 우리사업소 관내 이상(침비) 수전에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 06. 21.
보고자 : 7급 김선주. 9급 윤은준.

건    명

출장복명서 (침비현장조사 보고서 카운터 비정상 - 성동구 **********

*************

◎ 이상수전(침비)현황

소재지	사용자	고객번호	업종	구경	연평균 사용량	기물번호
성동구 ********** ***********	*****	6457003	10	40	155㎥	h12********3

◎ 현장조사 내용

- 수도계량기 정례검침(2017.04.07.)지침 3623. 정례검침(2017.06.07.)지침13778

- 위수전은 연평균 사용량이 155㎥로 정례검침시 사용량 10,155를 사용 할 수 없음.

상기수전으로 현재 12가구가 사용하고있으며, 누수 및 경조사등 특별히 물을 많이 사용한             흔적을 발견할 수 없고, 기타 수도조례위반사항 없음.

정례 검침일 및 관리검침일	지 침	사 용 량	비 고
2017.06.21	13813	35	관리검침
2017.06.07	13778	10155	정례검침
2017.04.07	3623	146	정례검침

▶ 관리검침내역

◎ 조사자 의견

- 위수전에 대한 현장 조사결과 누수 및 기타 조례위반사항 없으므로, 17.06.07일 정례 검침시 계량기지침이 비정상으로 사료됩니다.(만단위 침 비정상).

따라서 만단위지침을 뺀 사용량으로 조정하고, 수도계량기는 침비로 교체의뢰 하고자 합니다.

따로붙임 : 현장 계량기 사진 1부.  끝.