보  고  서

문서번호	급수운영과-16237
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김창섭	이상무	06/21 김정수
협조	주무관
	박용석

건물명칭	*************
건물현황	건물주(대표자)	***	소재지	************************
	관 리 자	***	전화번호	*************	건축년도	1998
	건물용도	종교	건물면적	170㎡	층수	지하1층/ 지상3층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 상	1	10	FRP	옥상	-
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	철거
	배관 구조 변경	옥상물탱크 철거 후 직결사용
	관련도면 검토	적정함
조사자 의견		- 내부배관 직결공급 여부 및 상태점검 결과 물탱크 철거에 따른 직결로 급수공급 중으로 물탱크청소대상에서 제외코자함.

2017. 06.

조사자 :     시설9급   김 창 섭

확인자 : 급수운영과장   김 정 수