더 평화롭고 안전한세계! 글로벌 코리아가 새로운 지평을 열어갑니다.
	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 6월 중 소방용수시설 조사계획 보고(수정)

1. 관련 근거

가. 재난관리과-971(2017.2.8.)호 「2017년 소방용수시설 관리운용 기본계획」

나. 2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

다. 신림119안전센터-2960(2017.5.30.)호「2017년 6월 중 소방용수시설 조사계획 보고」

라. 2017년 4월중 정기조사 미입력 목록

2. 신림119안전센터 관내 설치된 소방용수시설에 대한 2017년 6월 중 소방용수시설 조사 일정을 다음과 같이 수정하여 보고 합니다.

가. 일  정 : 2017. 6. 1. ~ 6. 30.(기간 중 30일)

나. 대  상 : 총 495개소(소화전494, 급수탑1)

다. 조사자 : 1~3팀 전직원(구급대원 제외)

라. 방  법 : 소방용수시설 점검 규정에 의거 조사

마. 중점점검사항

○ 소화전 스핀들 개방시 출수 확인 및 비상소화장치 개방 확인

○ 소화전 매몰 여부 및 쓰레기적치 여부 등

○ 비상소화장치 주변 쓰레기, 오물 적치 여부 등

○ 다용도소화전 제수변 조작 시 주의 요망 등

바. 수정내용 : 2017년 4월중 정기조사 미입력 목록(3개소)에 대한 재조사

「2017년 4월중 정기소방용수 조사 계획」에 의거 4월중 소방용수 외관검사를 확행하였으나, 119행정보시스템에 입력누락으로 인하여, 재차 외관검사를 실시하여 119행정보시스템에 재차 입력사항등을 확인하고자 함.

붙 임  1. 2017년 6월 중 소방용수시설 정기조사 변경 일정 1부.

2. 2017년 4월 중 정기조사 미입력 목록 1부.  끝.

담당자	김진일		진압1팀장	임지태		센터장	06/21 최규전
협조자
시행	신림119안전센터-3420	(		)	접수		(		)
우	08706	서울특별시 관악구 봉천로 202 신림119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-874-0119	/전송	02-874-0119	/		/	대시민공개