“꿈을 여는 서울의 門 동대문구”
		동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017. 하절기대비 가스공급시설 및 대형건설공사장 합동안전점검 계획

1. 관련근거

〇 예방과-4649(2017.03.15.) “2017년 가스안전관리 종합계획 보고(알림)”

〇 동대문구청 맑은환경과-17464(2017.06.12.) “하절기대비 및 건설공사장

스안전점검 실시 협조 요청』

2. 위와 관련 하절기 대비 가스공급시설과 대형건설공사장 가스사용시설에 대한

합동안전검검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검대상 : 총 31개소(가스공급시설 10개소, 대형공사장 21개소)

나. 점검기간 : 2017.06.21.(수) ~ 06.23.(금)

다. 점검방법 : 구청, 소방서, 한국가스안전공사 합동점검

라. 점검내용

1) 가스공급시설 공급자 안전관리규정 준수 및 의무사항 이행여부

2) 가스누출 경보기, 차단기 설치 및 작동 상태

3) 가스시설 및 소방시설 관리기준 준수 여부 등

붙  임  1. 가스공급시설 현황(10개소) 1부

2. 대형건설공사장 현황(21개소) 1부.  끝.

담당자							김보경			위험물안전팀장					유승현					예방과장					06/21 이연호
협조자
시행			예방과-10488									(						)		접수											(						)
우	02644					서울특별시 동대문구 장한로 34. 3층 민원실															/			http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		02)2245-7119						/전송			02)2245-7119					/	bgmama@seoul.go.kr												/	부분공개(6)