투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	당산제4구역주택재개발정비사업조합장 김00 귀하
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 승인 통보 [당산제4구역 롯데캐슬프레스티지 신축공사 중 교통안전시설물 설치공사]

1. 관련근거

가. 서울특별시지방경찰청 교통관리과-7952(2017.03.24.)호

나. 당산제4 제17-37(2017.06.07.)호

2. 위 호와 관련, 교통안전시설물(신호) 원인자부담공사에 대하여 붙임과 같이 교통안전시설물 설치공사 원인자 준수사항 및 조건부 승인사항을 이행하는 조건으로 승인 통보하오니 공사 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 아           래 -

가. 공 사 명 : 당산제4구역 롯데캐슬프레스티지 신축공사 중 교통안전시설물

설치공사

나. 원 인 자 : 당산제4구역주택재개발정비사업조합

다. 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2017년 8월 31일까지

라. 공사장소 : 강서구 마곡동 295-3 주변

마. 공사개요 : 교통신호등(차량3색등) 4조 추가 설치

바. 공사관련 업체

구 분	설 계	감 리	시공업체	비고
교통신호기	㈜태영알앤디		㈜대흥기업

□검토내용

연번	구분		검 토 사 항	검토내용
1	일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조(부결내용이 설계되었는지 확인)	적정
2	일 반		원인자와 설계, 시공사간 계약관계	적정
3	신호기	설계사	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자	적정
4		감리사
5		시공사	전기공사업면허업체

□조치 의견

○ 위 내용을 검토한 결과 아래와 같은 조건으로 승인 처리하고자 합니다.

[조건부 승인사항]

1. 교통안전시설 설치공사 표준시방서 및 원인자등 준수사항 이행 철저

2. 준공전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완결 후 준공요청

3. 교통안전시설정보망의 각 공종별 시공사 ID가 없는 경우는 도로사업소에 요청

4. 규제심의 결과에 따라 공사 완료후 감리, 준공검사조서를 첨부하여 우리사업소에 제출

5. 매입되는 지주는 부식방지 처리하여 매입할 것, 기존 기초콘크리트는 전체 철거할 것

(부분철거 않됨)

※ 지주 결합용 앙카볼트는 L자 앙카를 사용하고 기초 하단부까지 닿도록 할 것.

6. 차량 및 보행지주 신설시 디자인지주로 사용할것(용융은 검토후 사용)

- 노후(흑관)지주는 디자인지주로 교체

7. 신호선은 지중화 포설을 원칙으로 할 것(지중화 불가한 경우 이에 대한 실정보고할 것)

8. 신호선 포설시 선로를 접속하여 사용함을 불가하며 접속부위 없이 포설할 것

9. 교통신호제어기는 노후정도에 따라 사업소 요청시 교체 할 것

10. 잔여표시기는 횡단보도 6차로 이상 및 사업소 요청 교차로에 신설 할 것

※ 잔여시간 표시기는 반드시 숫자형으로 교체 및 설치할 것

11. 시각장애인용 음향신호기가 미설치된 횡단보도에는 신설 설치 할 것

- 조경시설에 차량 및 보행지주 설치를 불가하며, 음향 신호기 버튼설치 위치(지주)에

시각장애인의 접근이 용이토록 설치할 것

- 시각장애인용 음향신호기는 반드시 음향자동조절기능 및 리셋기능이 내장된 제품을 설치할 것

- 음향신호기 버튼 케이스는 고장신고 전화번호와 점자를 병기한 제품으로 교체 및 설치할 것

12. 신설 되는 신호기(LED신호등, 음향신호기(음성입력), 잔여표시기)는 제조사, 제조연월일,          준공검수일자 라벨을 부착하여야하며 준공전 3개월이내 제품을 설치할 것

13. 신호등 승인시 제출된 도면 및 물량 변경시 실정보고서를 우리사업소에 제출

14. 준공검수일자에 관해서는 사업소에 협의하고 LED신호등 하자기간은 준공검수일로부터

6년 및 교통신호제어기는 5년임

15. 신설 및 이설되는 신호기 세부사항은 준공검사전 신호등 조사양식에 맞추어 제출할 것

16. 일일 작업일보(FAX.2657-7939) 및 현장사진 제출

17. 교통신호기 사용자재 보증협약서 제출

18. 원인자공사 관리대장 작성 제출

붙임문서 : 1. 준공문서 작성지침(교통신호등) 1부.

2. 원인자부담 교통안전시설물 설치중 사고발생시 구상권행사 알림 1부.

3. 교통안전시설 원인자부담공사 준수사항 1부.

4. 지주형 가로시설물 매입방법 개선시행 1부.

5. 서울시 가로 설계관리 매뉴얼에 따른 설계 및 시공 승인철저 1부.

6. 교통신호기 사용자재 보증협약서 1부.

7. 원인자공사 관리대장 1부.

8. 교통신호기 공사 업무처리 가이드라인 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	정경성		기전과장	전결 06/21 박재경
협조자
시행	기전과-8081	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개