문서번호	시설과-1977
결재일자	2017.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	임병국	06/22 김종근
협 조
	공원운영과장		문근식
	공원여가과장		강현주
	환경보전과장		양경규
	여의도공원관리사무소장		정일환

2017년 풍수해 대비 공원 안전대책 추진계획

2017. 6.

서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

2017년 풍수해 대비 공원 안전대책 추진계획

2017년 여름철 태풍과 호우를 대비한 신속하고 체계적인 대응체계 구축 및 안전사고 예방을 위해 풍수해 안전대책 추진계획을 수립 시행하고자 함.

□ 추진개요

○ 운영기간 : 2017. 5. 15 ～ 10. 15(5개월간)

○ 대상공원 : 총 6개 공원

▸월드컵공원, 여의도공원, 선유도공원, 독립공원, 서서울호수공원, 푸른수목원

○ 중점추진사항

▸공원시설물 안전점검 및 정비

- 등산로변, 시설물 설치장소 연약지반 등 수해예방을 위한 사전 점검

- 경사면, 공사장 안전관련 취약부분 점검 및 안전관리대책 수립

- 놀이시설의 기초부분 균열 및 파손 여부 확인

- 건축물 벽체 균열 및 누수 등으로 인한 붕괴 우려 여부 확인

▸공원내 수경시설 등 수질관리

- 공원내 분수, 계류 등 수경시설 수질관리

▸공원내 편익시설 관리 및 질서유지

- 각종 편익시설 순찰점검 및 수시정비 등으로 이용시민 불편 해소

- 불법․무질서 행위 계도 및 지속적인 단속

▸풍수해 대책반 운영

- 근무조 편성 : 3개반 55명

○ 수방자재 보유현황

구 분	마대류 (매)	비닐 (㎡)	묶음줄 (타래)	말목 (개)	삽, 곡갱이 (개)	동력톱 (대)
수 량	5,000	1,540	12	440	40	1

□ 풍수해 대책반 운영

○ 단계별 근무인원 및 근무시간

구분	평 시	보 강	1단계 (주의)	2단계 (경계)	3단계 (심각)
판단 기준	□ 30㎜/일 미만 강우예보 시	□30㎜/일 이상 강우예보시	□ 호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 □ 한강대교 수위 4.5m 도달시 □ 태풍주의보 (순간풍속 20m/s)	□ 호우경보 발령시 - 6시간 110㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 □ 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 □ 태풍경보 (순간풍속26m/s), (총 강우량 200㎜ 이상)	□ 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 □ 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 □ 이재민 다수 발생
근무 인원	□ 당직근무자 2명	□ 당직근무자 2명	□ 당직근무자 2명 + 토건시설팀 1명	□ 당직근무자 2명 + 토건시설팀 2명	□ 비상근무 1개조 근무

▸근무시간 : 비상발령시부터 다음날 09:00까지

○ 근무내용

▸우기기간 강우예보시 단계별 상황유지

▸기상예보 및 예비특보시 판단기준에 따라 비상근무

▸피해발생지역 신속한 피해조사 및 응급복구 조치

- 공원, 등산로 등 시설 파손시 신속한 현장 응급복구

○ 근무조 편성 : 3개반 55명

구 분	A조 (11명)	B조 (10명)	C조 (10명)	D조 (10명)	E조 (11명)
조책임자	이용원	류기혁	오재영	정언룡	정동열
행정반	김선희	천영자	조기환	정원걸	김장연
	최성일	안현웅	박미성	최현주	송응순
	김수지	김윤영	유동우	김호영	최기철
지원반	김은주	유성근	최은호	정순주	이호식
	강희경	이정아	안 찬	최강용	이석중
	윤용구	배소윤	정하준	원종묵	양근대
순찰반	이수정	권순모	이규일	이기억	김현숙
	한종환	박선미	조남경	이재덕	이종원
	임한묵	서종성	정승민	김종찬	김광열
	김태영

행정반 : 공원상황통제, 상황보고, 유관기관 연락, 공원안내방송

지원반 : 녹지, 기전, 토목시설에 대한 재해예방 및 복구지원

(기간제, 공무직, 민간업자 활용)

순찰반 : 매립지 사면 및 시설물 유실 여부, 수목전도 여부,

공원이용객 대피 유도

※ 긴급상황 발생 예상시 또는 공원운영상황에 따라 사업소장 지시에 의거 조정가능함.

▸상황실은 시설과(토목건축팀)에서 운영

▸긴급상황발생·3단계 근무조근무·전직원 근무시 본소 2층 회의실에서 상황실 운영

○ 근무조 운영방법

▸공원관리업무에 지장이 없도록 수방근무조를 편성 운영

(가급적 토목건축팀 직원으로 비상근무 실시)

▸신속한 응급대처를 위하여 필요시 토목건축팀 공무직·기간제 근로자 비상근무

▸수방 근무시 초과근무시간 인정 (최대 6시간/일, 산하공원 동일)

▸수방 철야 근무 시 1일 휴무실시 (산하공원 동일)

▸비상근무 급량비 지급 (7,000원/식)

- 예산과목 : 서부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 사무관리비

○ 피해복구를 위한 대책

▸유관기관 협조체계 유지 (별첨3 참조)

▸피해발생시 및 예상시 공무직 및 기간제 근로자 우선 활용하여 대응

▸필요할 경우 민간 장비 임대하여 신속한 초기대응

▸근무자는 피해상황 발생시 피해발생 보고 (별첨4 참조)

□ 행정사항

▸산하공원별 자체 세부계획 수립 시행

▸위험시설물 정비는 타사업에 우선하여 조치

붙임 1. 풍수해 대비 공원시설물 정비결과 보고서식 1부.

2. 풍수해 대비 공원시설물 관리실태 점검표 1부

3. 유관기관 비상연락망 1부

4. 피해상황 보고서식 1부.  끝.

[붙임 1]

풍수해 대비 공원시설물 점검결과

□ 정비추진계획

공 원 별	정비대상(지적사항)	추 진 사 항			비 고
		정비실적	진 도(%)	완료예정일

[붙임 2]

풍수해 대비 공원시설물 안전관리 점검표

공 원 명
소 재 지	구 동 번지
점검일시	2015. . .
점 검 자	직 : 성 명 : (인) 직 : 성 명 : (인)
점 검 사 항		점 검 결 과
풍수해 대비 공원시설물 자체세부추진계획 수립 여부
우기시 붕괴우려 절개지․축대 등 위험시설 안전관리 실태
사면내 토사유실 여부 및 위험수목 등 방치여부
공사장 안전관련 취약부분(절토, 성토 등)에 대한 위해여부 및 안전관리 대책 수립여부
분전함, 공원등 등 전기시설물의 안전관리 상태
화장실, 음수대 등 편익시설물 유지관리 실태
그네, 미끄럼틀 등 유희시설 훼손여부
약수터, 수영장, 분수대 유지관리실태
의자, 휴게소(정자) 등 휴양시설 유지관리실태
매점 등 판매시설 관리실태 및 기타 시민불편 사항 등

[붙임 3]

유관기관 비상연락망

		본 청
		재해대책본부 (도시안전, 하천관리과) TEL : 2133-3863 FAX : 2133-1044		산지방재과 TEL : 2133-2182 FAX : 2133-1084
			서부공원녹지사업소 TEL : 300-5563 FAX : 300-5569
마포구 치수과 TEL : 3153-9812						마포보건소 TEL : 3153-9020
			하늘공원 탐방객 안내소 TEL : 304-0085
영등포구 안전치수과 TEL : 2670-3845						서부도로사업소 TEL : 300-8359
			노을공원 안내소 TEL : 302-0396
서대문구 안전치수과 TEL : 330-1979						한강사업본부 운영과 TEL : 3780-0806~7
			노을캠핑장 TEL : 304-3213
양천구 치수과 TEL : 2620-3655						난지한강공원 TEL : 3780-0611~3
			파크골프장 TEL : 304-3212
구로구 치수과 TEL : 860-2415						난지캠핑장 TEL : 3780-0061~3
			여의도공원 TEL : 761-4079
마포소방서 TEL : 701-3495						마포자원회수시설 TEL : 374-8181
			선유도공원 TEL : 2631-9368
상암119안전센터 TEL : 304-4119						지역난방공사 TEL : 300-3342
			독립공원 TEL : 364-4686
마포경찰서 TEL : 393-0063						마포농수산물시장 TEL : 300-5062
			서서울공원 TEL : 2604-3004
상암파출소 TEL : 309-9525						한강홍수통제소 상황실 TEL : 590-9990~8
			푸른수목원 TEL : 2686-3200
						서울도시가스 상황실 TEL : 3660-8282

[붙임 4]

피해상황 보고
수 신 : 발 신 : 발 신 자 : 소속 직급 성명 보고일시 : 년 월 일
강수량
피해 원인
피해발생일시
피해발생지역 또는 장소
피해 개요 및 피해액
응급조치 상황
기타 상황