		동부수도사업소
CU********3*******B09***************E6600-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험결과를 불인정하였기에 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호		0932017038340		관리번호		006400920
수용가주소		*******************
신청자성명		***		******		****
계량기구경		15mm		기물번호		*********26
봉인번호		800869		신청일		2017년06월21일 15시33분28초
< 비교유량 시험 결과 >
구 분		시험전지침	시험후지침		오차율		판정결과
전이유량	시험계량기	161	161		0.0		Y
	기준계량기	100	100
대류유량	시험계량기	161	161		0.0
	기준계량기	100	100
수용가인정여부		불인정
특기사항
현장조사일자		2017년 06월 23일		조사자 성명		김성호
입회자 성명		이정호		수용가와의 관계		본인

끝.

★주무관							김성호				현장민원과장					06/23 정남기
협조자
시행			현장민원과-13985										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)