1전통시장 1소방관 멘토링 지도감독 결과
문서번호	예방과-8035	결재	위험물안전팀장	예방과장
수 신	내부결재		장동화	06/23 代이문성
접수번호

□ 일 시 : 2017 년 6월 23일(13:00 ~ 17:00) □ 대상명 : 유진상가(서대문구 통일로 484)
확 인 사 항	확 인 결 과	조 치 사 항
1. 소방 및 방화시설의 관리유지 적정 여부	- 피난방화시설 유지관리 철저토록 관계인(우병일)에게 지도함.
2. 자체방화관리 실태 및 관계인등에 대한 근무지도 사항	- 자체방화관리 철저토록 관계인(우병일)에게 지도함.
3. 기타 화재예방상 필요한 홍보․지도 사항	- 내용연수 경과된 소화기 폐기방법등 안내
위 보고자 계 급 : 소방경 성 명 :장동화 (인)