투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	(주)환경관리 중랑사업소장
(경유)
제목	탈수시설 슬러지 공급펌프 예비품 구매 승인

1. 환경관리주식회사–2017-69684호와 관련입니다.

2. 우리센터 “탈수시설 슬러지 공급펌프 예비품 구매 승인”요청건에 대하여 아래와 같이 승인하니, 안전관리에 만전을 기하여 구매 후 그 결과를 증빙서류를 첨부 후 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명: 탈수시설 슬러지 공급펌프 예비품 구매 승인

*********: 슬러지 공급펌프용 예비품 Roter 외 5종 구매

*********************(VAT 포함)

나. 검토결과: 탈수시설 슬러지 공급펌프 예비품 사전구매하여 고장발생시 업체수리로 인한 장시간 소요되어 문제점를 해결하고 자체 및 즉시교체 작업을 실시하여 원할한 탈수시설 운영관리에 만전을 기하기 위한 예비품 구매가 타당함.

다. 승인여부: 승인

붙임: 승인요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	06/23 정종기
협조자
시행	운영과-5615	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)