유치원 음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-14576

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김승현	김일구	06/23 박희철

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 유치원내 설치된 음수대 관리 계획에 따라 2/4분기    1개 유치원에 출장하여 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 6.

보고자 : 지방시설서기보  성명 : 김 승 현

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	반포병설유치원	서초구 신반포로 55-4	2개소	관리상태 양호

□ 음수대 현황

□ 조사내용

- 수질검사 검사표 부착유무

- 청소상태 점검

- 수도꼭지 및 시설 고장여부 확인

□ 점검결과

- 아리수음수대 관리상태가 전반적으로 양호함

붙  임 :  음수대 관리 점검 복명서 각 1부.  끝.