학교음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-14575

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김승현	김일구	06/23 박희철

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 학교내 설치된 음수대 관리 계획에 따라 2/4분기    12개 학교에 출장하여 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 6.

보고자 : 지방시설서기보  성명 : 김 승 현

□ 음수대 현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	잠원초등학교	서초구 반포2동 17	21개소	관리상태 양호
2	신동초등학교	서초구 잠원동 나루터로 15	24개소	관리상태 양호
3	반포초등학교	서초구 반포본동 신반포로 55-4	16개소	관리상태 양호
4	신반포중학교	서초구 반포2동 신반포로 19길 26	25개소	관리상태 양호
5	신동중학교	서초구 잠원동 나루터로 27	13개소	관리상태 양호
6	반포중학교	서초구 반포2동 신반포로67	25개소	관리상태 양호
7	방배중학교	서초구 반포4동 동광로 144	20개소	관리상태 양호
8	반포고등학교	서초구 고무래로 71	47개소	관리상태 양호
9	원촌초등학교	서초구 반포1동 사평대로 45길 26	13개소	관리상태 양호
10	반원초등학교	서초구 반포3동 잠원로 3길 28	19개소	관리상태 양호
11	서원초등학교	서초구 반포1동 고무래길 63	12개소	관리상태 양호
12	계성초등학교	반포동 신반포 19길 23	20개소	관리상태 양호

□ 조사내용

- 수질검사 검사표 부착유무

- 청소상태 점검

- 수도꼭지 및 시설 고장여부 확인

□ 점검결과

- 아리수음수대 관리상태가 전반적으로 양호함

붙  임 :  음수대 관리 점검 복명서 각 1부.  끝.