＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	상반기 배수지 항 청소 수질검사 결과 통보(서초배수지 1지)

1. 시설관리과 – 9500(2017.4.24.)호와 관련입니다.

2. 서초배수지(1지) 청소 후 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○검사일시 :  2017. 06. 23.

○검 사 자 : 임기제 마급 최국현

○검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

지점 (일시)	구분	검 사 항 목									비고
		pH (5.8～8.5)	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4.0mg/L 이하)	Fe (0.3mg/L 이하)	Cu (1.0mg/L 이하)	Zn (3.0mg/L 이하)	Mn (0.3mg/L 이하)	전기 전도도 (㎲/cm)	수온 (℃)
서초1지 ********	청소 전	***	****	****	-	-	-	-	***	****	수질자동 측정기자료
서초1지 ********	청소 중	***	-	-	-	-	-	-	-	-
서초1지 ********	청소 후	***	****	****	****	-	-	-	-	-

끝.

	행정지원과장
주무관	정대진		수질팀장	이동조		행정지원과장	06/26 김인웅
협조자
시행	행정지원과-14405	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	3146-4745	/전송	3146-4779	/		/	부분공개(7)