노후아파트 긴급 소방안전점검표

(신반포19차아파트)

검사일시 : 2017.6.23

1. 조사대상

업 소 명	신반포19차아파트			전화번호	*************** *************
소 재 지	**********	관계인	****	용 도	공동주택
건물구조	11/1층, 연면적 26,751.52㎡ 2개동				소방안전관리자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방시설 사용상 장애여부	옥내소화전 점등 불량	시정조치명령발부
②관계인에 대한 비상시 대피요령 안내여부	비상시 거주자 대피유도 및 초기대응요령 숙지여부 확인
③비상구 폐쇄 및 장애물 설치 여부	특이사항 발견치 못함
④유도등 식별장애 확인	유도등 점등 불량	시정조치명령발부
⑤노후소화기 사용여부	적정

3. 기타사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 결과 사항	적 정
가스 분야	정기점검 결과 사항	적 정
기타 분야	해당없음	해당없음

4. 소방안전교육 인원 :  2명

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최재구		임상순		06/26 박태일
협조	이시영