출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	박경조	유광창	06/26 최명익

	명에 의하여 2017. 6.26. 관내민원 업무 및 공사현장 확인과 관련 중랑구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 6. 26.
보 고 자 성명 : 지방공업주사보 박경조.

보       고       내       용

일    시

2017.6.26. (10:00 ~ 17:00 )

건    명

출 장 결 과 보 고 서 (박경조)

내용

◎ 공사현장 제수변조절 : 1.

◎ 관내민원 처리

1.밸브고장:*************** ->설비개량으로 지역담당 이첩.

2.소출수:.

3.소음:.

4.적수:.

5.실누수:.

◎ 관로순찰

관로명	구경	순찰관로	조치내용
공릉배수지 송수관로	200-1500	중랑구청길	이상없음
공릉배수지 송수관로	300~700	화랑대역~중랑구청사거리	이상없음
용마배수지 송수관로	150~700	망우로 (상봉1동116~망우2동489)	이상없음

◎ .

비  고

◎ 일일 순찰 일지와 동일함.