	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용시설(콜라텍) 안전관리 자체 계획

1. 관련근거

가. 서장지시사항(2017.06.23.주간업무보고)『콜라텍내 화재위험요인 사전제거 등 안전관리 강화』

나. 예방과-10686(2017.6.23.)호『다중이용시설(콜라텍)안전관리 철저 알림』

2. 위와 관련, 불특정다수인이 출입하고 화재발생 시 다수의 인명피해가 우려되는 전농관내 콜라텍에 대한 안전관리강화를 자체계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 현황

○ 콜라텍 : 1개소(시대콜라텍)

○ 콜라텍내 일반음식점 : 2개소(시대식당,시대먹고지고먹고)

나. 안전관리 강화

○ 현장확인 및 소방안전교육

- 월 1회 안전관리 실태확인(관할 119안전센터장)

- 현장확인 시 콜라텍관계자 및 이용자 초기진압요령·피난대피요령 교육

○ 진압훈련(일정)

- 분기별 가상화재 진압훈련 실시

연번	팀 별	일정 별	분기 별	비고
1	1팀	9.13(수)	3분기
2	2팀	6.28(수)	2분기
3	3팀	12.20(수)	4분기

○ 중점확인내용

- 콜라텍내 일반음식점 화기취급시설 불연재료사용 및 구획

- 피난·방화시설 유지관리상태

- 소화활동 및 피난 장애물 설치여부

- 소방시설 적정 유지관리 여부 등

3. 행정사항

가. 안전관리 실태확인 및 훈련사항 추진실적을 각 119안전센터장은 매주 금요일 실시하는 주간업무보고 회의 시 발표하시기 바랍니다.

붙임 콜라텍 및 콜라텍내 일반음식점 현황 1부   끝.

담당자	김용환		2팀장	代최승식		119안전센터장	06/26 배영우
협조자
시행	전농119안전센터-3095	(		)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3 전농119안전센터	/
전화	02)221-0119	/전송	02)2213-0119	/	nakhwayoosoo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)