	동대문소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	에어컨 이전설치 요청(전농센터)

1. 전농119안전센터에서 사용중인 에어컨 이전 설치를 다음과 같이 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 이전설치 내용

1) 전농센터 대기실 2층 에어컨(냉방전용)

- 모델명 : 삼성AP-L233JARZ

- 이전위치 : 서측 창문→ 동측 창문쪽

- 이전사유 : 외벽 가림막 설치로 인한 심한 실외기 소음                                 및 냉방효율 저하

	전농119안전센터장
★담당자	최수연		2팀장	代최승식		119안전센터장	06/26 배영우
협조자
시행	전농119안전센터-3084	(		)	접수		(		)
우	02522	서울특별시 동대문구 황물로 3 전농119안전센터	/
전화	02-2246-8119	/전송	02-2242-0119	/		/	대시민공개