	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(********)

1. 2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」 와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 관리중인 소방용수시설 지상식소화전 노후파손되었기에 다음과 같이 보고합니다.

- 다        음 -

가. 확인일시 : ****************

나. 장    소 : ***************

다. 대    상 : 지상식 소화전(*********)

라. 내    용 : 노후 소화전 몸통파손

마. 사용여부 : 사용가능

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 보고서(********) 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	유훈민		진압2팀장	권영철		센터장	06/26 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-3124	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화	02-3473-0119	/전송	02-3486-2729	/	yuhunmin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)