출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	06/26 이만기

	명에 따라 잔류염소 모니터링 및 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2017. 6. 26
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2017년 6월 26일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서[2017.6.26]
출 장 자	이병주,박관우,이범현
내용	○ 잔류염소 모니터링 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 현장3개소 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 - 잔류염소 안정적으로 유지되고 있음 ○ 통수전 수질검사 -장안동 93-27~285-1외 6개소 배급수 정비공사 -검사위치:동대문구 장안동 330-5(다용도 밸브실) -현장 2개항목(탁도,잔류염소) 검사결과 수질기준에 적합 ※ 잔류염소 모니터링 및 통수전 수질검사결과 별도보고“끝”
비 고