문서번호	급수운영과-11488
결재일자	2017.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
김종수		代김종수			06/26 전명수
협 조		주무관		송종범
		주무관		황대룡
		주무관		代최지영
		주무관		최지영
		주무관		이덕규
		주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017.  6.  25.

일일 공급량 결산 보고

2017. 6.

강동수도사업소

2017.  6. 25.

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2016. 6월				2017. 6월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			8,294,950	총 공급량			8,383,555	88,605	1.1
	일 평균			331,798	일 평균			335,342	3,544	1.1
	일 최소			307,246	일 최소			311,691	4,445	1.4
	일 최대			347,186	일 최대			356,436	9,250	2.7
1	수	17.1	29.9	327,550	목	20.0	27.0	327,261	-289	-0.1
2	목	17.2	29.1	326,660	금	15.5	25.6	331,838	5,178	1.6
3	금	17.6	27.7	340,645	토	16.1	26.5	325,174	-15,471	-4.5
4	토	18.2	26.3	328,312	일	15.1	28.1	325,897	-2,415	-0.7
5	일	17.3	32.2	307,246	월	16.4	30.3	317,854	10,608	3.5
6	월	20.8	28.4	323,645	화	14.5	23.9	317,953	-5,692	-1.8
7	화	19.6	25.9	327,818	수	15.1	19.2	311,691	-16,127	-4.9
8	수	18.2	25.9	337,477	목	15.1	25.9	327,457	-10,020	-3.0
9	목	17.8	31.3	327,774	금	17.9	25.7	321,543	-6,231	-1.9
10	금	20.2	31.3	322,499	토	16.7	27.5	335,667	13,168	4.1
11	토	20.9	26.5	341,141	일	14.8	29.6	334,703	-6,438	-1.9
12	일	19.9	26.7	342,937	월	17.0	28.0	329,999	-12,938	-3.8
13	월	19.4	29.6	343,678	화	18.3	25.9	331,786	-11,892	-3.5
14	화	19.7	29.5	321,777	수	17.8	26.8	332,770	10,993	3.4
15	수	17.4	24.5	320,824	목	18.0	29.6	348,033	27,209	8.5
16	목	18.6	24.9	329,460	금	20.0	32.7	341,844	12,384	3.8
17	금	18.6	29.1	317,504	토	20.6	29.9	342,306	24,802	7.8
18	토	20.1	29.9	339,875	일	18.6	31.8	349,267	9,392	2.8
19	일	20.3	29.3	332,579	월	19.5	30.2	337,711	5,132	1.5
20	월	19.6	30.7	347,186	화	20.0	32.7	348,477	1,291	0.4
21	화	21.1	31.3	345,396	수	21.7	30.4	342,980	-2,416	-0.7
22	수					21.2	30.4	354,228	24,492	7.4
		20.9	30.2	329,736	목
23	목	19.6	29.4	344,427	금	21.3	34.1	347,465	3,038	0.9
24	금	21.1	25.7	335,211	토	21.5	27.8	356,436	21,225	6.3
25	토	19.2	26.7	333,593	일	21.0	28.4	343,215	9,622	2.9	전년 동월 대비 공급량 증가 전일 대비 감소
26	일				월
27	월				화
28	화				수
29	수				목
30	목				금
평균기온		19.2	28.5			18.1	28.3

구역 유량계별 공급량                               2017. 6. 25.

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			332,384	356,436	343,215	10,831	3.3
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	120,072	120,600	123,100	3,028	2.5
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	112,460	90,900	92,600	-19,860	-17.7
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	377,818	408,100	403,300	25,482	6.7
KD- 6 암사(강남)	유출	이상없음	277,966	263,164	275,785	-2,181	-0.8

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계					암사	비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동
전년 대비	증감량	10,831	4,952	-20,575	223	21,919	3,385	5,879
	비율	3.3	2.1	-38.0	0.3	25.2	18.4	5.9
금 일		343,215	237,483	33,590	73,144	108,966	21,783	105,732	전일대비 - 광암: 감소 - 암사: 증가
전 일		356,436	252,851	33,280	71,893	106,327	41,351	103,585
전년동월 일평균		332,384	232,531	54,165	72,921	87,047	18,398	99,853
담당자			김종수	최지영	조봉구	김희철	이덕규	황대룡

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 증가(광암 증가, 암사 증가)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 대비 공급량 증가, 전일 대비 감소

붙임: 공급량 상세내약(부서업무공지 참조). 끝.