구급장비 고장발생 알림(플라즈마소독기 부품)

문서번호	현장대응단-5524
수 신 자	재난관리과장
접수번호

결재	담당자		지휘2팀장		단장
		최효정		문승렬		06/26 이동식

장비명(건명)	플라즈마소독기 부품(버큠씰)	관리부서		현장대응단
고 장 일 자	2017. 6. 26.	장 소		현장대응단 감염관리실
원인 및 상태	감염관리실 내 플라즈마소독기 부품 노후로 인해 고장 발생. 현재 구급장비 소독을 할 수 없는 상태.
담당자 의견	부품 교환 ※ 재난관리과 구급팀 기 통보됨
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 06월 26일 담당자 계급 소방사 성명 최효정 (인) 서대문소방서장 귀하

붙임 플라즈마소독기 고장 사진 1부.  끝.

	현장대응단장