	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 7월중 소방용수시설 조사계획 보고

1. 2017년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 2017년 7월중 소방용수시설 조사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사구분 : 정기조사

나. 조사대상 : 732개소(소화전 729, 저수조 2, 급수탑 1)

다. 조사일정 : 주간, 당번 근무시 탄력적 운영

라. 조 사 자 : 붙임참고

마. 조사내용 : 소방용수시설 육안점검 등

바. 조사결과 : 119행정정보시스템 입력, 고장시 고장발생보고

붙임 : 소방용수시설 담당자 지정현황 1부.  끝.

★담당자	윤여경		2팀장	김병수		센터장	06/26 강경철
협조자
시행	용두119안전센터-3018	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 (용두동) 용두119안전센터	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/		/	대시민공개