	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급차량 냉방기기 점검 결과 보고

1. 재난관리과-4374(2017.6.19.)호 「2017년 폭염대응 119구급활동 운영관련 구급차량 냉방기기 점검 계획」과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터 구급차량 냉방기기 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

안전센터	〇-〇호 (차량번호)	점검결과	비고
신도림안전센터	6-6호 (70도8881)	양호	특이사항(에어컨 풍량조절버튼1단고장-2단부터 작동됨)

끝.

	신도림119안전센터장
담당자	박연주		진압2팀장	김종만		센터장	06/26 김양진
협조자
시행	신도림119안전센터-2752	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57 (신도림동)	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2671-8119	/		/	대시민공개