출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리과장
	주상열	06/26 최명익

	명에 의하여 동대문구에 출장하여 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 6. 26(월)
보 고 자 : 지방기계운영주사 김 석 현 지방기계운영주사보 주 상 열

보       고       내       용

일    시

2017. 6. 26

건    명

출장결과보고서(6월 26일)

내용

1. 송수관로 점검

구 분	구 경 (mm)	순 찰 노 선	적출내용	조치내용
공릉수계	500	배봉로	관로순찰	이상없음
월곡수계	500	이문로	관로순찰	이상없음

1.민원처리

*휘경동 183-312번지    밸브고장   패킹 누름너트 조임 후 정상출수.

*장안동 189-23번지     실 누 수   계량기 외갑누수 계량기팀 교체 안내.

2.수압점검

*휘경동 294번지 고지대 수압점검.

3.수질검사

*장안동 309번지 배급수 공사구간.

비  고

순찰코스: 고산자로-하정로-왕산로-안암로-제기로-회기로-이문로-한천로-사가정길