투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	광진구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	먹는물공동시설 수질검사결과**** 중간회보

1. 공원녹지과-9338(2017.6.12.)호와 관련입니다.

2. 위 공문번호로 의뢰하신 ****** 수질검사에서 건강상유해영향무기물질**** 항목초과로 아래와 같이 중간회보하오니,

3. 2017년 먹는물공동시설 관리계획 중 ‘부적합시설단계별조치사항’에 따라 조치하여주시기 바랍니다.

아    래 -

가. 검사의뢰일 : 2017.6.20.(화)

나. 중간회보일 : 2017.6.26.(월)

다. 검사시료명 및 검사기준초과 결과

*****************

	검사시료명	결과값(mg/L)
1	******	*****

끝.

	서울특별시보건환경연구원장
★주무관	윤종철		먹는물분석팀장	김현정		물환경연구부장	06/26 代김현정
협조자
시행	물환경연구부-7017	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)	/
전화	570-3395	/전송	570-3214	/		/	부분공개(5)