투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	(주)선진이엔지
(경유)
제 목	수영장 및 물놀이장 보수 작업지시(4차)

한강공원 야외수영장 운영중 아래와같은 시설물 파손등의 문제점이 있어 아래와같이 작업지시 하오니 조속히 처리하시기 바라며 설치후 작업일보에 전·중·후 사진첨부하여 완료보고 하여 주시기 바랍니다.

□ 작업지시 내역

연번	시설명	지시내용	수량	비고
1	광나루수영장	스틸그레이팅 주변 파손보수	0.3㎡
2	잠실수영장	고압브럭 침하 보수	0.5㎡
3	잠실수영장	그늘막 처짐보수	1개소
4	뚝섬수영장	성인풀 외부벽체 판석 탈락보수	1개소
5	뚝섬수영장	외부휀스 체결부위 훼손사항 보수	1개소
6	난지물놀이장	외부벽체 누수보수	3개소

. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김일문		기반시설과장	06/26 박일연
협조자
시행	기반시설과-2616	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0676	/전송	02-3780-0744	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개