상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	물놀이형 수경시설 6월 수질검사 결과(관리카드) 제출 요청

1. 2017년 여름철 맞이 수경시설(물놀이 시설 등) 운영계획[조경과-4785호(2017.03.28)]과 관련입니다.

2. 물놀이형 수경시설에 대하여 6월 수질검사 결과 제출(관리카드 제출)을 아래와 같이 요청하오니 기한 엄수 적극 협조하여 주시기 바라며

3. 각 자치구, 사업소에서는 물놀이형 수경시설에 대한 유지관리(정기적인 용수교체, 소독, 수질검사, 주변청소 등)를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 실시 및 결과 제출

- 수질검사 주기 : 운영기간 동안 15일마다(월2회) 실시

- 수질검사 결과 제출방법

·수질검사(2회) 결과서 첨부

·수경시설 관리카드에 2번항목 수질검사부터 6번항목 저류조 및 시설청소 항목까지 기재하여 제출

- 관리카드 제출기한 : 7월 10일(월)한 제출(기한엄수)

나. 물놀이형 수경시설 관리(붙임 가이드라인 참조)

- 저류조 관리

·주 1회 이상 청소하거나 여과기에 1일 1회 이상 통과

- 이용자 주의사항 게시

·운영자 연락처, 수질검사 일자 및 결과 안내, 이용 주의사항 안내(음용금지, 애완동물 출입금지 등)

- 수질검사 기준 초과시 조치사항

·시설 개방 중지 후 소독 또는 청소,용수교체 조치 시행

·수질 재검사하여 수질기준 충족 여부 확인 후 재개방

- 기타 : 물놀이형 수경시설 운영,관리 가이드라인 참조하여 관리

붙임 : 1. (양식) 물놀이형 수경시설 관리카드 1부

2. 이용자 준수사항(홍보물) 1부

3. 물놀이형 수경시설 운영,관리 가이드라인 1부(용량초과로 이메일 송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구(공원녹지과,푸른도시과),동부공원녹지사업소장(공원운영과장),중부공원녹지사업소장(공원운영과장),서부공원녹지사업소장(시설과장)
주무관	이병선		조경관리팀장	代변동풍		조경과장	06/26 이원영
협조자
시행	조경과-10221	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 9층 조경과	/
전화	2133-2127	/전송	2133-1082	/	lbs1127@seoul.go.kr	/	대시민공개